浄　化　槽　設　置　状　況　写　真

浄化槽管理者氏名：

浄化槽設置場所（住所）：上野原市

【提出写真１】　浄化槽設置場所で設備士が作業（監督）している写真

■浄化槽の設置場所で、浄化槽設備士が浄化槽工事業に係る標識（浄化槽工事業者登録票、届出票）を掲げて周辺状況がわかるように

【提出写真２】　浄化槽本体の写真

■浄化槽のメーカー名、型式がわかるように

【提出写真３】　栗石地業の写真

■栗石地業を行ったことのわかる写真を栗石のつき固めが終了後、深さがわかるスケールとともに

【提出写真４】　栗石地業後のすてコンクリートを打った写真

■すてコンクリートを打った写真で、コンクリート養生後、コンクリートの厚さがわかるスケールとともに

【提出写真５】　浄化槽据付工事の写真

■水張りを行い、本体の水平を確認しながら埋め戻しの作業をしていることがわかるように

【提出写真６】　かさ上げ状況を示す写真

■マンホール蓋の高さから、バルブ操作が可能であることがわかるように、スケールをあてて

【提出写真７】　コンクリートスラブ打ちの写真

■コンクリートスラブを打って、完成したことがわかるように

【提出写真８】　ブロアーの設置状況を示す写真

■防振ゴム等がしっかりはめ込まれ、土台に十分固定され、アースしてあるとともに、防水型差込コンセントであることがわかるように

【提出写真９】　単独処理浄化槽等を撤去する場合、撤去前、撤去中、撤去後の写真

■撤去前

■撤去中

■撤去後

【提出写真１０】　宅内配管工事の写真

■宅内の生活排水が接続されていることが確認できる写真